## 汇总表
附件1
广东省节能技术推荐目录（第八批）汇总表
序号 | 技术名称 | 技术提供 单位 | 适用范围 | 主要技术内容 | 典型项目 |  |  |  |  | 目前推广比例 (%) | 预期2020年节能减碳潜力
[5 empty] | 适用的技术条件 | 建设规模 | 投资额 （万元） | 节能量 （tce/a） | 二氧化碳减排量（tCO2/a） |  | 该技术在行业内的推广比例（%） | 预计总投入（万元） | 预计节能能力（万tce/a） | 预计二氧化碳减排量（万tCO2/a）
1 | 起重机械势能及惯性能自循环回收利用技术 | 中山润合能源科技有限公司 | 起重机械、矿山提升机械、电梯、地铁等 | 采用储能技术将再生电能先回收储存，在机械电动运行中再将储存的再生电能释放回电控系统再利用。 | 以交流变频驱动技术作为起重机械电气控制系统，均可适用本项节能技术 | 项目中对港口25吨门座起重机进行节能改造 | 单台设备节能改造投资40万～50万元 | 单台设备21tec/a | 单台设备42 tCO2/a | 1 | 5 | 1000 | 525tce/a | 1050 tCO2/a
2 | 智能低耗全新风印刷烘干热泵技术 | 广东芬尼克兹节能设备有限公司 | 适用于印刷包装行业烘干工序 | 目前印刷行业成本的5%-7%用于提供能源，其中70%用于印刷烘干工序，该部分的能源因废气直接排放而被浪费，因此印刷烘干的节能尤其重要；本项目以获第十七届中国专利奖-一种全新风印刷烘干机等成果为基础，将热泵应用于印刷烘干，全新风提高烘干速度，高温废气两次热回收，冷热联用，节能比例60%以上，废气回收精馏，并进行相关数学建模及仿真并运用到智能自动化控制中 | 凹印机、干复机、涂布机烘干配套、旧机改造。 | 印刷机械厂年配套500台，改造项目300个，利用本技术产品1500台。本案例建设项目为：28台烘干热泵代替原电烘干设备。 | 140 | 1400 | 3724 | <1 | 大于1%，小于3% | 4000 | 4 | 10.64
3 | 中央空调高效机房系统集成技术 | 广东汉维科技有限公司 | 水冷式中央空调系统 | 不同负荷开机控制策略，低负荷运行策略，水泵控制策略，机房智能化控制技术等 | 商贸酒店领域水冷式制冷全流程系统 | 设计冷量2100冷吨，装机容量2800冷吨。机房设备总功率2324.8Kw | 1500 | 1600 | 4224 | 20 | 80 | 40000 | 4.3 | 11.23
4 | 基于人体热源的室内智能控制节能技术 | 广东优华物联智控科技股份有限公司 | 商用及办公建筑室内系统 | 本技术采用RF射频技术、红外技术对人体移动热源（即建筑内移动用能负荷）的监测，配合环境及气象参数采集、预置时间策略、用能管理策略与能耗数据分析模型构成的智能化室内节能控制系统。 | 对于新建建筑采用有线控制方式；对于既有建筑采用有线和无线相结合的控制方式；无其它限制条件。 | 珠海节能减排大厦：建筑面积15196.24㎡ | 68万元 | 93.4tce/年 | 200.2tCO2/年 | 0.085%（以1.6亿㎡的可预测数据为基数） | 7%(以1.6亿平米为基数，约涉及1120万㎡) | 50400万元 | 213万tce/年 | 456万tCO2/年
广东省节能设备（产品）推荐目录（第八批）汇总表
序号 | 技术名称 | 技术提供 单位 | 适用范围 | 主要技术内容 | 典型项目 |  |  |  |  | 目前推广比例 (%) | 预期2020年节能减碳潜力
[5 empty] | 适用的技术条件 | 建设规模 | 投资额 （万元） | 节能量 （tce/a） | 二氧化碳减排量（tCO2/a） |  | 该技术在行业内的推广比例（%） | 预计总投入（万元） | 预计节能能力（万tce/a） | 预计二氧化碳减排量（万tCO2/a）
5 | 高效热能回收稳压器HPR | 佛山市丰川节能科技有限公司 | 药厂、化工厂浓缩蒸发，啤酒厂煮沸蒸发 | 将蒸发产生的低压蒸汽压缩升温后返回设备重新利用 | 煮沸蒸发过程有低压蒸汽排放 | 年产啤酒16万吨蒸汽节能改造 | 360 | 632.5 | 1031 | <1 | 30 | 21600 | 3.8 | 7.6
6 | 智能型商用燃气节能灶 | 江门市五秒旺节能技术开发有限公司 | 餐饮、单位饭堂 | 智能燃烧等7项首创技术 | 石油液化气、天然气炉灶 | 49套炉灶 | 29.4 | 85.79 | 139.84 | (1000台套） | （3500台套） | 2000 | 3.5 | 6.5
7 | 优选共晶滚球润滑材料 | 广州润昱节能科技有限公司 | 适用各类需要润滑油的设备 | 使滑动摩擦变为滚动摩擦的润滑减磨机理 | 1)印刷机 | 1）3台印刷机 | 2.8 | 27.45 | 71.92 | 5 | 50 | 14000 | 9.2 | 23.98
[5 empty] | 2)内燃机 | 2）10台大型载客汽车 | 8 | 71.48 | 187.28 | 5 | 50 |  | 57 | 15
8 | 多级预混合燃烧节能灶 | 河源市鸿铭厨房设备有限公司 | 适用于各种燃气灶具、燃气锅炉 | A、全混合燃烧技术，混合燃烧中的空气压力远高于燃气供气压力的核心技术，实现供风压力达10KPa以上，而供气压力可控制于2.8KPa以下。B、喷气式燃气炉头二次供氧技术，独特的结构设计保障了项目产品具备燃烧的火焰温度较高，热量散。C、免高温长明火装置设计，实现炉灶长时间使用而表面温度控制在合理区间，保障产品使用过程的安全。 | （1）采用较清洁的燃气；（2）鼓风式燃烧 | （1）双头大炒炉（2）双头小炒炉（3）双头矮汤炉（4）电热双门蒸饭柜等设备更新 | 38.38 | 4950 | 8068.5 | 3 | 20 | 1682.72 | 152 | 247.76
9 | 热超导陶瓷涂层 | 江门市华材新材料股份有限公司 | 电力、石油石化、化工、钢铁、有色、建材、民用、军事等 | 通过使用“热超导陶瓷涂层”新材料对基层表面进行改性，使得换热面吸热和传热能力大幅提高，从根源上提高换热效率，从而实现节能 | 换热界面(金属与非金属材质均可) | 两台20吨煤粉锅炉 | 64 | 3000 | 7800 | 1 | 3 | 2000 | 45 | 118